## 44d_garlic_raw
name | area | expected concentration | series | marker | analyte | level | parallel
0.01 ppm | 1873 | 0.01 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 1 | 1
0.01 ppm | 1568 | 0.01 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 1 | 2
0.033 ppm | 5114 | 0.04 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 2 | 1
0.033 ppm | 5393 | 0.04 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 2 | 2
0.05 ppm | 7114 | 0.06 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 3 | 1
0.05 ppm | 7981 | 0.06 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 3 | 2
0.1 ppm | 10830 | 0.12 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 4 | 1
0.1 ppm | 15480 | 0.12 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 4 | 2
0.33 ppm | 53258 | 0.39 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 5 | 1
0.33 ppm | 47479 | 0.39 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 5 | 2
garlic I | 5429 | 0.04965 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 1
garlic II | 4514 | 0.04965 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 2
garlic III | 4408 | 0.04965 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 3
garlic IV | 4804 | 0.04965 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 4
garlic V | 4306 | 0.04965 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 5
garlic VI | 5036 | 0.04965 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 6
0.5 ppm | 221046 | 0.59 | 16.oct | Calibration | UA | 1 | 1
0.5 ppm | 236738 | 0.59 | 16.oct | Calibration | UA | 1 | 2
0.33 ppm | 154554 | 0.39 | 16.oct | Calibration | UA | 2 | 1
0.33 ppm | 154192 | 0.39 | 16.oct | Calibration | UA | 2 | 2
0.1 ppm | 48126 | 0.12 | 16.oct | Calibration | UA | 3 | 1
0.1 ppm | 47010 | 0.12 | 16.oct | Calibration | UA | 3 | 2
0.05 ppm | 24247 | 0.06 | 16.oct | Calibration | UA | 4 | 1
0.05 ppm | 23854 | 0.06 | 16.oct | Calibration | UA | 4 | 2
0.033 ppm | 15514 | 0.04 | 16.oct | Calibration | UA | 5 | 1
0.033 ppm | 15547 | 0.04 | 16.oct | Calibration | UA | 5 | 2
0.01 ppm | 4332 | 0.01 | 16.oct | Calibration | UA | 6 | 1
0.01 ppm | 4444 | 0.01 | 16.oct | Calibration | UA | 6 | 2
garlic I | 15670 | 0.04965 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 1
garlic II | 17012 | 0.04965 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 2
garlic III | 16006 | 0.04965 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 3
garlic IV | 18290 | 0.04965 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 4
garlic V | 18149 | 0.04965 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 5
garlic VI | 16588 | 0.04965 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 6
garlic VII | 18998 | 0.04965 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 7
0.5 ppm | 269118 | 0.58 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 1 | 1
0.5 ppm | 257864 | 0.58 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 1 | 2
0.33 ppm | 189597 | 0.38 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 2 | 1
0.33 ppm | 185685 | 0.38 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 2 | 2
0.1 ppm | 53685 | 0.11 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 3 | 1
0.1 ppm | 52697 | 0.11 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 3 | 2
0.05 ppm | 26708 | 0.058 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 4 | 1
0.05 ppm | 26004 | 0.058 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 4 | 2
0.033 ppm | 18091 | 0.038 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 5 | 1
0.033 ppm | 18100 | 0.038 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 5 | 2
0.01 ppm | 5357 | 0.011 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 6 | 1
0.01 ppm | 5297 | 0.011 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 6 | 2
garlic I | 19244 | 0.04965 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 1
garlic II | 18398 | 0.04965 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 2
garlic III | 17547 | 0.04965 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 3
garlic IV | 19676 | 0.04965 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 4
garlic V | 16898 | 0.04965 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 5
garlic VI | 17097 | 0.04965 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 6
garlic VII | 19996 | 0.04965 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 7