## 44d_tomato_raw
name | area | expected concentration | series | marker | analyte | level | parallel
0.01 ppm | 1873 | 0.01 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 1 | 1
0.01 ppm | 1568 | 0.01 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 1 | 2
0.033 ppm | 5114 | 0.04 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 2 | 1
0.033 ppm | 5393 | 0.04 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 2 | 2
0.05 ppm | 7114 | 0.06 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 3 | 1
0.05 ppm | 7981 | 0.06 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 3 | 2
0.1 ppm | 10830 | 0.12 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 4 | 1
0.1 ppm | 15480 | 0.12 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 4 | 2
0.33 ppm | 53258 | 0.39 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 5 | 1
0.33 ppm | 47479 | 0.39 | 2020-08-20 | Calibration | UA | 5 | 2
tomato I | 18190 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 1
tomato II | 17868 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 2
tomato III | 19584 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 3
tomato IV | 19892 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 4
tomato V | 18190 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 5
tomato VI | 19988 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 6
tomato VII | 17684 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 7
tomato VIII | 18568 | 0.14897 | 2020-08-20 | Sample | UA | 1 | 8
0.5 ppm | 221046 | 0.59 | 16.oct | Calibration | UA | 1 | 1
0.5 ppm | 226738 | 0.59 | 16.oct | Calibration | UA | 1 | 2
0.33 ppm | 154554 | 0.39 | 16.oct | Calibration | UA | 2 | 1
0.33 ppm | 154192 | 0.39 | 16.oct | Calibration | UA | 2 | 2
0.1 ppm | 48126 | 0.12 | 16.oct | Calibration | UA | 3 | 1
0.1 ppm | 47010 | 0.12 | 16.oct | Calibration | UA | 3 | 2
0.05 ppm | 24247 | 0.06 | 16.oct | Calibration | UA | 4 | 1
0.05 ppm | 23854 | 0.06 | 16.oct | Calibration | UA | 4 | 2
0.033 ppm | 15514 | 0.04 | 16.oct | Calibration | UA | 5 | 1
0.033 ppm | 15547 | 0.04 | 16.oct | Calibration | UA | 5 | 2
0.01 ppm | 4232 | 0.01 | 16.oct | Calibration | UA | 6 | 1
0.01 ppm | 4244 | 0.01 | 16.oct | Calibration | UA | 6 | 2
tomato I | 57367 | 0.14897 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 1
tomato II | 58497 | 0.14897 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 2
tomato III | 58045 | 0.14897 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 3
tomato IV | 56533 | 0.14897 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 4
tomato V | 57505 | 0.14897 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 5
tomato VI | 56818 | 0.14897 | 16.oct | Sample | UA | 1 | 6
0.5 ppm | 269118 | 0.58 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 1 | 1
0.5 ppm | 257864 | 0.58 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 1 | 2
0.33 ppm | 189597 | 0.38 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 2 | 1
0.33 ppm | 185685 | 0.38 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 2 | 2
0.1 ppm | 53685 | 0.11 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 3 | 1
0.1 ppm | 52697 | 0.11 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 3 | 2
0.05 ppm | 26708 | 0.057 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 4 | 1
0.05 ppm | 26004 | 0.057 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 4 | 2
0.033 ppm | 18091 | 0.038 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 5 | 1
0.033 ppm | 18100 | 0.038 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 5 | 2
0.01 ppm | 5357 | 0.011 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 6 | 1
0.01 ppm | 5297 | 0.011 | 2020-11-02 | Calibration | UA | 6 | 2
tomato I | 69470 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 1
tomato II | 68657 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 2
tomato III | 72429 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 3
tomato IV | 68668 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 4
tomato V | 72413 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 5
tomato VI | 71733 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 6
tomato VII | 67999 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 7
tomato VIII | 72878 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 8
tomato IX | 70364 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 9
tomato X | 71033 | 0.14897 | 2020-11-02 | Sample | UA | 1 | 10