## ditalimfos-garlic
series | name | area | expected concentration | level | parallel | marker | analyte
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 207762 | 0.55 | 1 | 1 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 198019 | 0.55 | 1 | 2 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 136695 | 0.36 | 2 | 1 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 140337 | 0.36 | 2 | 2 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 41009 | 0.11 | 3 | 1 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 40064 | 0.11 | 3 | 2 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 20515 | 0.05 | 4 | 1 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 19431 | 0.05 | 4 | 2 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 13632 | 0.04 | 5 | 1 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 13458 | 0.04 | 5 | 2 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 4220 | 0.01 | 6 | 1 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos | 3999 | 0.01 | 6 | 2 | Calibration | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos, garlic | 12280 | 0.046564 | 1 | 1 | Sample | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos, garlic | 11526 | 0.046564 | 1 | 2 | Sample | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos, garlic | 11780 | 0.046564 | 1 | 3 | Sample | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos, garlic | 11732 | 0.046564 | 1 | 4 | Sample | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos, garlic | 12531 | 0.046564 | 1 | 5 | Sample | UA
ditalimfos; garlic | ditalimfos, garlic | 12167 | 0.046564 | 1 | 6 | Sample | UA