## indoxacarb-tomato
series | name | area | expected concentration | level | parallel | marker | analyte
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 26447 | 0.63 | 1 | 1 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 25437 | 0.63 | 1 | 2 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 18093 | 0.42 | 2 | 1 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 17552 | 0.42 | 2 | 2 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 5221 | 0.13 | 3 | 1 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 5132 | 0.13 | 3 | 2 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 2605 | 0.06 | 4 | 1 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 2483 | 0.06 | 4 | 2 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 1770 | 0.04 | 5 | 1 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 1732 | 0.04 | 5 | 2 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 511 | 0.01 | 6 | 1 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb | 470 | 0.01 | 6 | 2 | Calibration | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb, tomato | 6935 | 0.16005 | 1 | 1 | Sample | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb, tomato | 6340 | 0.16005 | 1 | 2 | Sample | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb, tomato | 6372 | 0.16005 | 1 | 3 | Sample | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb, tomato | 6494 | 0.16005 | 1 | 4 | Sample | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb, tomato | 6302 | 0.16005 | 1 | 5 | Sample | UA
indoxacarb; tomato | indoxacarb, tomato | 6533 | 0.16005 | 1 | 6 | Sample | UA