## trifloxustrobin-tomato
series | name | area | expected concentration | level | parallel | marker | analyte
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 401266 | 0.59 | 1 | 1 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 366883 | 0.59 | 1 | 2 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 277819 | 0.39 | 2 | 1 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 252233 | 0.39 | 2 | 2 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 78258 | 0.12 | 3 | 1 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 75325 | 0.12 | 3 | 2 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 39311 | 0.06 | 4 | 1 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 36232 | 0.06 | 4 | 2 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 26653 | 0.04 | 5 | 1 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 24149 | 0.04 | 5 | 2 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 7207 | 0.01 | 6 | 1 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin | 7042 | 0.01 | 6 | 2 | Calibration | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin, tomato | 113887 | 0.15107 | 1 | 1 | Sample | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin, tomato | 95835 | 0.15107 | 1 | 2 | Sample | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin, tomato | 96882 | 0.15107 | 1 | 3 | Sample | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin, tomato | 92995 | 0.15107 | 1 | 4 | Sample | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin, tomato | 96134 | 0.15107 | 1 | 5 | Sample | UA
trifloxustrobin; tomato | trifloxustrobin, tomato | 92351 | 0.15107 | 1 | 6 | Sample | UA