Avastamispiiri ja määramispiiri määramine (LoD ja LoQ)

Eesmärgiks on määrata atsetamipriidi (laialt kasutatav pestitsiid) avastamis- ja määramispiir LC-MS metoodikale segamees. Määramiseks kasutatakse ICH juhendit (ICH harmonised tripartite guideline, Validation of analytical procedures: text and methodology Q2 (R1)).

Avastamispiiri määramiseks kasutatakse jääkliikmete standardhälbe ja kalibratsioonigraafiku tõusu meetodit:

LoD=3,3*σS ,

kus σ – kalibratsioonigraafiku jääkliikmete standardhälve, S- kalibratsioonigraafiku tõus.

Määramispiir määratakse samadel andmetel ja sama valemit kasutades, kuid valemis asendatakse number 3,3 numbriga 10.

Kalibratsioonigraafik peab olema koostatud arvatava LoD kontsentratsiooni piirkonnas ning soovitatavalt 1 suurusjärgu ulatuses, aga mitte üle terve lineaarse ala mitme suurusjärgu ulatuses.

Ülekandeefekti uurimine (Carry-over)

Ülekandeefekti uurimine toimub European Medicines Agency 2011. aasta juhendi alusel (Guideline on bioanalytical method validation).

Ülekandeefekti saab määrata süstides kõrge kontsentratsiooniga proovi ning seejärel solventi. Ülekandeefekt puudub või on minimaalne, kui solvendisüstis on kontsentratsioon suurem, kui 20% LLoQ kontsentratsioonist (lower limit of quantification).

Ülekandeefekti uuritakse segamee proovile, mis sisaldab tiametoksaami. LLoQ on 0,08 mg/kg, kõrge kontsentratsiooniga segamee tühiproov rikastati 0,2 mg/kg kontsentratsioonile ning seejärel süstiti solventi. Tsüklit korrati 5 korral.