Määramatus

Analüüsilaboril on vaja kasutatavat diurooni LC/ESI/MS määramismetoodikat valideerida. Selle raames on vajalik ka määramatuse hinnangu andmine, tuginedes Nordtest`i meetodile, mille korral kasutatakse määramatuse komponentide hindamiseks järgmiseid vahendeid:

Korratavus (reproducibility)

- Päevadevahelise korduvuse andmed kontrollproovi analüüsitulemustest (data from analysis of control sample).

- Kasutusel oleva X-kaardi andmetest (data from already established X-chart) .

- Kasutades mõlemat varianti (both options 1 and 2).

Süstemaatiline komponent (bias)

- Sertifitseeritud referentsaine analüüsitulemustest (certified reference material analysis).

- Referentsaine analüüsitulemustest (reference material analysis).

- Pädevuskatsete tulemustest (proficiency testing).

Laboril on olemas suur hulk andmed üle pikema ajaperioodi, koostatud on X-kaart. Lisaks on analüüsitud kahte sertifitseeritud referentsainet, kolme referentsainet ning osa võetud kahest pädevuskatsest. Olemasolevad andmete põhjal saab määramatuse hindamiseks kasutada kõiki eelpool toodud vahendeid. Süstemaatilise komponendi hindamisel võib kombineerida tulemusi järgnevalt:

| 1 | Üks sertifitseeritud referentsaine |
| --- | --- |
| 2 | Mitu sertifitseeritud referentsainet |
| 3 | Referentsaine + sertifitseeritud referentsaine |
| 4 | Referentsaine + pädevuskatsed |
| 5 | Referentsaine +sertifitseeritud referentsaine + pädevuskatsed |

Kogutud andmed on failis: Määramatus.xlsx

Antud ülesandes võib kasutada erinevaid määramatuse hindamise vahendeid, et paremini näha nendevahelisi erinevusi.