## Sheet1
The lack-of-fit test
H_0 | There is no lack of fit
H_A | There is lack of fit
Concentration (ppb) | Signal 1 (au) | Signal 2 (au) | Signal 3 (au) | Signal 4 (au) | Mean signal | Signal_calc (au) | (mean-calculated)^2 | MSS (LoF) | (Signal1(i)-mean_signal(i))^2 | (Signal2(i)-mean_signal(i))^2 | (Signal3(i)-mean_signal(i))^2 | (Signal4(i)-mean_signal(i))^2 | MSS (error)
0.15571 | 162 | 182 | 151 | 171 | 166.5 | 171.9309 | 29.4952 | 2955.8185 | 20.25 | 240.25 | 240.25 | 20.25 | 3115.881
0.77857 | 232 | 296 | 271 | 231 | 257.5 | 281.1057 | 557.2273 |  | 650.25 | 1482.25 | 182.25 | 702.25
2 | 523 | 491 | 476 | 463 | 488.25 | 495.2009 | 48.315 |  | 1207.5625 | 7.5625 | 150.0625 | 637.5625
3.8928 | 883 | 824 | 849 | 818 | 843.5 | 826.9792 | 272.9357 |  | 1560.25 | 380.25 | 30.25 | 650.25
15.8248 | 3002 | 2871 | 2880 | 2847 | 2900 | 2918.4426 | 340.1281 |  | 10404 | 841 | 400 | 2809
39.5621 | 7124 | 7194 | 7110 | 7082 | 7127.5 | 7079.1505 | 2337.6741 |  | 12.25 | 4422.25 | 306.25 | 2070.25
158.2483 | 27833 | 27791 | 28034 | 27831 | 27872.25 | 27882.6902 | 108.9976 |  | 1540.5625 | 6601.5625 | 26163.0625 | 1701.5625
slope | 175.2818 | au/ppb
intercept | 144.6373 | ppb
n | 7
p | 4
DoF (numerator, n-2)= |  |  | 5
DoF (denominator, n*(p-1))= |  |  | 21
F_tab= | 2.6848
F_calc= | 0.94863