## Sheet1
Imazalil in Tomato
Measurements made on single day
| Concentration: | 0 | 3.056e-05 | 0.00037105 | 0.0019688 | 0.0045401 | 0.010688 | 0.023175 | 0.055265 | 0.12477 | 0.29031 | mg/kg
| Intensity 1 | 1671 | 3446 | 3575 | 3743 | 7579 | 23120 | 44792 | 96971 | 167892 | 357423
| Intensity 2 | 2428 | 2625 | 4701 | 6698 | 16438 | 21868 | 48155 | 85544 | 188246 | 360649
| Intensity 3 | 1371 | 2457 | 4698 | 6989 | 8890 | 26055 | 52317 | 89825 | 186504 | 301869
| Intensity 4 | 3101 | 3268 | 3358 | 6462 | 14381 | 24949 | 47738 | 113815 | 218970 | 387901
1. Linearity and scedasticity
2. Absolute residuals
| slope | 1970171.2749
| intercept | 2698.193
| Concentration | Intensity |  | Absolute residuals
| 0 | 1671
| 3.056e-05 | 3446
| 0.00037105 | 3575
| 0.0019688 | 3743
| 0.0045401 | 7579
| 0.010688 | 23120
| 0.023175 | 44792
| 0 | 2428
| 3.056e-05 | 2625
| 0.00037105 | 4701
| 0.0019688 | 6698
| 0.0045401 | 16438
| 0.010688 | 21868
| 0.023175 | 48155
| 0 | 1371
| 3.056e-05 | 2457
| 0.00037105 | 4698
| 0.0019688 | 6989
| 0.0045401 | 8890
| 0.010688 | 26055
| 0.023175 | 52317
| 0 | 3101
| 3.056e-05 | 3268
| 0.00037105 | 3358
| 0.0019688 | 6462
| 0.0045401 | 14381
| 0.010688 | 24949
| 0.023175 | 47738
3. Estimating LoD
Linest
| slope |  |  | intercept |  |  | LoD1 = |  | mg/kg
std of intercept
std of residuals
|  |  |  | stdev | mean
|  | Blank |  | 778.4079 | 2142.75 |  | LoD2 = |  | mg/kg
|  | Fortified (c = 0.002) |  | 1502.2097 | 5973 |  | LoD3= |  | mg/kg