# Курс: Практические аспекты лабораторной работы

## Темы

Мерная посуда

  - измерение мерной посудой

  - классы точности мерной посуды

  - очистка и высушивание мерной посуды

Взятие, измельчение и деление пробы

  - основные требования при взятии пробы

  - обеспечение представительности пробы

  - сохранение пробы

  - измельчение и деление пробы

Растворы, концентрации, приготовление растворов

  - различные способы выражения концентрации

  - приготовление процентных растворов

  - приготовление растворов в мерной колбе

Фильтрование

  - способы фильтрования

  - фильтровальная бумага

    - размер пор

    - материал (обработанный кислотой, беззольный и т.д.)

    - обозначение

  - фильтры из других материалов, их свойства

Дистиллированная и деионизированная вода

  - классы чистоты

  - методы очистки воды в лаборатории

  - контроль чистоты

Весы и взвешивание

  - расположeние весов

  - контроль и обслуживание весов

  - взвешивание

  - нестандартные ситуации при взвешивании

    - взвешивание летучих веществ

    - взвешивание гигрoскопичных веществ

    - взвешивание маленьких веществ

    - электростатика при взвешивании

Измерение pH

  - принцип работы pH-метра

  - калибровка pH-метра и измерение pH

  - проблемы при измерении pH

Экстрагирование

  - экстракция жидкость - жидкость

    - выбор экстрагирующего растворителя

    - проблемы при экстрагировании (возникновении эмульсий, капание из разделительной воронки и т.д.)

  - экстракция из твердой фазы

Реактивы

  - степень чистоты реактивов

  - хранение, условия и время хранения реактивов

  - другие замечания на бутылках с реактивами

Работа с ядовитыми веществами

  - наиболее распространенные ядовитые вещества

  - работа с ядовитыми веществами

Пластмассовая посуда

  - различные пластмассы (PP, PE, PET, PC, флоропласты), их обозначения

  - свойства пластмасс

  - фарфоровая посуда

Автоматические пипетки и титраторы

  - автоматические пипетки

  - титраторы

  - точность и правильность автоматических пипеток

Высушивание

  - высушивание твердых веществ при нагревании

  - высушивание твердых веществ в эксикаторе

  - высушивание жидкостей